## 招标供应商信息 (hidden)
序号 | 供应商名称 (全名) | 成立时间 | 公司地点 | 注册资本 (万元) | 实缴资本 (万元) | 2022年招标品类所占销售收入比例(%) | 与中燃合作历史 | 2020年销售收入(万元) | 2021年销售收入(万元) | 2022年销售收入(万元) | 前5大客户名称和金额占比(按销售金额从高到低) | 专业资质 | 施工力量(人) | 是否已在招采平台注册 | 是否完成CA认证 | 联系人 | 手机 | 备注
1 | ***有限公司 | 年/月/日 (必填项） | **省**市**县 (工程物资类必填项) | 必填项 | 必填项 |  | 必填项 例如：合作N年，在****项目上合作过。交付良好，成本竞争力强，质量好。（或与中燃历史上无合作） | 必填项 | 必填项 | 必填项 | 必填项，格式如 A公司，35%; B公司，24%； C公司，16%; D公司，10%； E公司，5% | 必填项，需提供相关证照 | 必填项 | 是/否 | 是/否 | 必填项 | 必填项
16
17
18
19
20

## 招标工程量清单
序号 | 服务名称 | 服务内容 | 交付物 | 验收标准 | 预估金额（万元） | 居民用户 | 中压管线 | 工商业用户
1 | 2023-2024财年中原区域外部施工单位年度服务入围招标 ：嘉祥中燃 | 按合同约定的工程施工全部内容 | 工程施工+服务 | 按相关国家标准和施工合同执行 | 90.28 | 1200户 | 1700 | 40 | 1240 | 0.36047
2 | 2023-2024财年中原区域外部施工单位年度服务入围招标 ：宁阳中燃 | 按合同约定的工程施工全部内容 | 工程施工+服务 | 按相关国家标准和施工合同执行 | 8.23 | 150户 | 150 | 10 | 160 | 0.046512
3 | 2023-2024财年中原区域外部施工单位年度服务入围招标 ：文登中燃 | 按合同约定的工程施工全部内容 | 工程施工+服务 | 按相关国家标准和施工合同执行 | 141.38 | 2000户 | 4350 | 40 | 2040 | 0.59302
合计 |  |  |  |  | 239.89 | 3350户 | 6200 | 90 | 3440
序号 | 标段 | 项目公司名称 | 施工单位需求数量 | 常规工程施工总规模（按预算预估施工单位结算金额，万元）
1 | 标段一 | 嘉祥中燃 | 1 | 90.28 | 902800
2 |  | 宁阳中燃 | 1 | 8.23 | 82300
3 |  | 文登中燃 | 1 | 141.38 | 1413800
|  | 其他公司 |  |  | 0
| 合计 |  | 3 | 239.89 | 2398900

## 嘉祥中燃工程量清单
嘉祥中燃总包工程量清单分项报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 上限价总价（元） | 税率 | 含税单价(元) | 含税金额(元) | 备注
1 | 户内安装 | 气代煤村内零散户 | 户 | 600 | 121440
2 | 单立管走户外实装户（已入住户）（8层以下）乡镇零星楼房 | 户内： 1、连接方式：丝接； 2、立管：单立管走户外； 3、类别：实装； 4、楼层：8层以下 | 户 | 600 | 168825.888
3 | 喷塑钢管 | 1、安装部位：庭院架空 2、规格型号：DN25焊接钢管 3、介质：天然气 4、连接方式：焊接 9、压力试验记录：符合设计规范 | m | 6000 | 126661.92
4 | 喷塑钢管 | 1、安装部位：庭院架空 2、规格型号：DN32焊接钢管 3、介质：天然气 4、连接方式：焊接 10、压力试验记录：符合设计规范 | m | 4000 | 96140
5 | 喷塑钢管 | 1、安装部位：庭院架空 2、规格型号：DN40焊接钢管 3、介质：天然气 4、连接方式：焊接 11、压力试验记录：符合设计规范 | m | 2000 | 60193.76
6 | 喷塑钢管 | 1、安装部位：庭院架空 2、规格型号：DN50焊接钢管 3、介质：天然气 4、连接方式：焊接 12、压力试验记录：符合设计规范 | m | 800 | 27906.912
7 | 喷塑钢管 | 1、安装部位：庭院架空 2、规格型号：DN65焊接钢管 3、介质：天然气 4、连接方式：焊接 13、压力试验记录：符合设计规范 | m | 400 | 15924.832
8 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：庭院、户内架空 2、规格型号：DN15镀锌钢管 3、介质：天然气 4、连接方式：丝接 16、压力试验记录：符合设计规范 | m | 3300 | 64086.924
9 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：庭院、户内架空 2、规格型号：DN25镀锌钢管 3、介质：天然气 4、连接方式：丝接 18、压力试验记录：符合设计规范 | m | 1800 | 47434.464
10 | 聚乙烯塑料管(PE) De63 | 1、安装部位：庭院埋地 2、规格型号：de63PE管 3、介质：天然气 4、连接方式：电熔 20、压力试验记录：符合设计规范 | m | 500 | 8753.8
11 | 聚乙烯塑料管(PE) De90 | 1、安装部位：庭院埋地 2、规格型号：de90PE管 3、介质：天然气 4、连接方式：热熔 21、压力试验记录：符合设计规范 | m | 600 | 12040.776
12 | 聚乙烯塑料管(PE) De110 | 1、安装部位：庭院埋地 2、规格型号：de110PE管 3、介质：天然气 4、连接方式：热熔 22、压力试验记录：符合设计规范 | m | 600 | 13880.592
13 | 螺纹阀门 DN15 | 1.类型：球阀 2.材质：铜 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：丝接 | 个 | 1200 | 16649.424
14 | 螺纹阀门 DN15 | 1.类型：球阀 2.材质：铜 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：丝接 | 个 | 1200 | 16649.424
15 | 螺纹阀门 DN15 | 1.类型：球阀 2.材质：铜 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：丝接 | 个 | 1200 | 16649.424
16 | 螺纹阀门 DN25 | 1.类型：球阀 2.材质：铜 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝接 | 个 | 120 | 2398.44
17 | 螺纹阀门 DN40 | 1.类型：球阀 2.材质：铜 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：丝接 | 个 | 10 | 374.946
18 | 螺纹阀门 DN50 | 1.类型：球阀 2.材质：铜 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝接 | 个 | 10 | 450.7448
19 | 焊接法兰阀门 DN25 | 法兰球阀： 1、连接方式：法兰连接； 2、公称直径：DN25； 3、压力试验按设计要求：综合考虑。 | 个 | 10 | 971.3176
20 | 焊接法兰阀门 DN32 | 法兰球阀： 1、连接方式：法兰连接； 2、公称直径：DN32； 3、压力试验按设计要求：综合考虑。 | 个 | 20 | 1966.1136
21 | 焊接法兰阀门 DN40 | 法兰球阀： 1、连接方式：法兰连接； 2、公称直径：DN40； 3、压力试验按设计要求：综合考虑。 | 个 | 10 | 1009.976
22 | 焊接法兰阀门 DN50 | 法兰球阀： 1、连接方式：法兰连接； 2、公称直径：DN50； 3、压力试验按设计要求：综合考虑。 | 个 | 5 | 534.7914
23 | 焊接法兰阀门 DN65 | 法兰球阀： 1、连接方式：法兰连接； 2、公称直径：DN65； 3、压力试验按设计要求：综合考虑。 | 个 | 5 | 687.654
24 | 塑料阀门 De63 | 塑料阀门： 1、连接方式：电熔连接； 2、公称直径：dn63； 3、压力试验按设计要求：综合考虑。 | 个 | 5 | 523.6088
25 | 塑料阀门 De90 | 塑料阀门： 1、连接方式：电熔连接； 2、公称直径：dn90； 3、压力试验按设计要求：综合考虑。 | 个 | 5 | 741.3912
26 | 公商用皮膜表 G4 | 1.类型：物联表 2.型号、规格：G4 3.连接方式：丝接 | 只 | 10 | 611.8552
27 | 公商用皮膜表 G6 | 1.类型：物联表 2.型号、规格：G6 3.连接方式：丝接 | 只 | 10 | 764.6672
28 | 公商用皮膜表 G10 | 1.类型：物联表 2.型号、规格：G10 3.连接方式：丝接 | 只 | 10 | 920.6164
29 | 公商用皮膜表 G16 | 1.类型：物联表 2.型号、规格：G16 3.连接方式：丝接 | 只 | 10 | 1120.6888
30 | 箱式调压器 RTE-31/25Q | 1.类型:楼栋调压箱 2.型号、规格：RX25 | 台 | 10 | 1506.868
31 | 箱式调压器 RTE-31/50Q | 1.类型:楼栋调压箱 2.型号、规格：RX50 | 台 | 10 | 3095.1008
32 | 箱式调压器 RTE-31/80Q | 1.类型:楼栋调压箱 2.型号、规格：RX80 | 台 | 10 | 3713.9388
33 | PE管与PE管带气碰头接管(碰头费)DN50 | 1、燃气室外pe管碰头带介质 支管公称直径 50mm | 处 | 5 | 2255.3938
34 | PE管与PE管带气碰头接管(碰头费)DN100 | 1、燃气室外pe管碰头带介质 支管公称直径 100mm | 处 | 5 | 2527.4194
35 | 架空燃气管道带气碰头接管（15mm以内） | 1、燃气室外钢管碰头带介质 支管公称直径 15mm | 处 | 5 | 168.0426
36 | 架空燃气管道带气碰头接管（25mm以内） | 1、燃气室外钢管碰头带介质 支管公称直径 25mm | 处 | 5 | 322.1196
37 | 架空燃气管道带气碰头接管（32mm以内） | 1、燃气室外钢管碰头带介质 支管公称直径 32mm | 处 | 5 | 350.0508
38 | 架空燃气管道带气碰头接管（40mm以内） | 1、燃气室外钢管碰头带介质 支管公称直径 40mm | 处 | 5 | 616.3586
39 | 管沟挖填一、二类土（DN50以下）0.60*0.80 | 管沟： 1、土壤类别：综合考虑； 2、沟槽：人机综合，宽度0.6米，深度0.8米； 3、回填方式：人机综合，原土回填。 | m | 500 | 10947.3606 |  |  |  |  | 6.2
40 | 管沟挖填一、二类土（DN100以下）0.70*0.80 | 管沟： 1、土壤类别：综合考虑； 2、沟槽：人机综合，宽度0.6米，深度0.8米； 3、回填方式：人机综合，原土回填。 | m | 1200 | 30562.4405
41 | 人工恢复C20-C30混凝土路面面层 20CM厚 | 1.材质：混凝土 2.厚度：20cm | ㎡ | 200 | 2747.7014
42 | 人工拆除C20-C30混凝土路面 外运5KM 面层20CM厚 | 1.材质：混凝土 2.厚度：20cm | ㎡ | 200 | 6893.8452
43 | 砖砌放散井、直埋式阀井φ0.4×0.5 | 1、砌筑形式：砖混 2、 井深0.5米 | 座 | 11 | 5368.7643
44 | 钢管与钢管带气碰头接管 DN100、PE与钢管DN100、PE与PEDN100（一、二类土）2米深内 | 碰头坑开挖： 1、土壤类别：综合考虑； 2、坑深：2米深以内 | 处 | 5 | 594.338
45 | 钢管与钢管带气碰头接管 DN100、PE与钢管DN100、PE与PEDN100（一、二类土）4米深内 | 碰头坑开挖： 1、土壤类别：综合考虑； 2、坑深：4米深以内 | 处 | 5 | 4780.0332
合计 |  |  | 元 |  | 902764.7267

## 宁阳中燃工程量清单
宁阳中燃总包工程量清单分项报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 上限价总价（元） | 税率 | 含税单价(元) | 含税金额(元) | 备注
1 | 单立管走户内挂表户（已入住户）（8层以下） | 户内： 1、连接方式：丝接； 2、立管：单立管走户内； 3、类别：挂表户； 4、楼层：8层以下 | 户 | 50 | 6888.684
2 | 单立管走户外实装户（已入住户）（8层以下） | 户内： 1、连接方式：丝接； 2、立管：单立管走户外； 3、类别：实装； 4、楼层：8层以下 | 户 | 50 | 14068.824
3 | 单立管走户外挂表户（已入住户）（8层以下） | 户内： 1、连接方式：丝接； 2、立管：单立管走户外； 3、类别：挂表户； 4、楼层：8层以下 | 户 | 50 | 8570.122
4 | 聚乙烯塑料管(PE) De63 | 塑料管： 1、连接方式：熔接； 2、公称直径：dn63； 3、压力试验及吹扫、洗按设计要求：综合考虑 | m | 50 | 875.38
5 | 聚乙烯塑料管(PE) De90 | 塑料管： 1、连接方式：熔接； 2、公称直径：dn90； 4、压力试验及吹扫、洗按设计要求：综合考虑 | m | 50 | 1003.398
6 | 聚乙烯塑料管(PE) De110 | 塑料管： 1、连接方式：熔接； 2、公称直径：dn110； 5、压力试验及吹扫、洗按设计要求：综合考虑 | m | 50 | 1156.716
7 | 焊接钢管 DN25 (3.6米以内） | 1.安装部位：户外 2.介质：天然气 3.规格、压力等级DN25 4.连接形式：焊接 | m | 100 | 2345.816
8 | 焊接钢管 DN32 (3.6米以内） | 1.安装部位：户外 2.介质：天然气 3.规格、压力等级DN32 4.连接形式：焊接 | m | 20 | 536.1576
9 | 焊接钢管 DN40 (3.6米以内） | 1.安装部位：户外 2.介质：天然气 3.规格、压力等级DN40 4.连接形式：焊接 | m | 50 | 1680.426
10 | 焊接钢管 DN50 (3.6米以内） | 1.安装部位：户外 2.介质：天然气 3.规格、压力等级DN50 4.连接形式：焊接 | m | 100 | 3904.296
11 | 焊接钢管 DN65 (3.6米以内） | 1.安装部位：户外 2.介质：天然气 3.规格、压力等级D65 4.连接形式：焊接 | m | 50 | 2268.398
12 | 焊接钢管 DN80 (3.6米以内） | 1.安装部位：户外 2.介质：天然气 3.规格、压力等级DN80 4.连接形式：焊接 | m | 50 | 2704.57
13 | 焊接钢管 DN100 (3.6米以内） | 1.安装部位：户外 2.介质：天然气 3.规格、压力等级DN100 4.连接形式：焊接 | m | 50 | 3358.828
14 | 镀锌钢管丝接 DN15 (3.6米以内） | 镀锌钢管： 1、连接方式：丝接； 2、公称直径：DN15； 3、压力试验及吹扫、洗按设计要求：综合考虑。 | m | 20 | 388.4056
15 | 镀锌钢管丝接 DN25 (3.6米以内） | 镀锌钢管： 1、连接方式：丝接； 2、公称直径：DN25； 3、压力试验及吹扫、洗按设计要求：综合考虑。 | m | 50 | 1317.624
16 | 镀锌钢管丝接 DN32 (3.6米以内） | 镀锌钢管： 1、连接方式：丝接； 2、公称直径：DN32； 3、压力试验及吹扫、洗按设计要求：综合考虑。 | m | 50 | 1373.79
17 | 镀锌钢管丝接 DN40 (3.6米以内） | 镀锌钢管： 1、连接方式：丝接； 2、公称直径：DN40； 3、压力试验及吹扫、洗按设计要求：综合考虑。 | m | 50 | 2154.042
18 | 镀锌钢管丝接 DN50 (3.6米以内） | 镀锌钢管： 1、连接方式：丝接； 2、公称直径：DN50； 3、压力试验及吹扫、洗按设计要求：综合考虑。 | m | 50 | 2578.576
19 | 螺纹阀门 DN15 | 1.类型：球阀 2.材质：铜 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：丝接 | 个 | 10 | 138.7452
20 | 螺纹阀门 DN25 | 1.类型：球阀 2.材质：铜 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝接 | 个 | 10 | 199.87
21 | 螺纹阀门 DN32 | 1.类型：球阀 2.材质：铜 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式：丝接 | 个 | 5 | 128.6758
22 | 螺纹阀门 DN40 | 1.类型：球阀 2.材质：铜 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：丝接 | 个 | 5 | 187.473
23 | 螺纹阀门 DN50 | 1.类型：球阀 2.材质：铜 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝接 | 个 | 5 | 225.3724
24 | 焊接法兰阀门 DN25 | 法兰球阀： 1、连接方式：法兰连接； 2、公称直径：DN25； 3、压力试验按设计要求：综合考虑。 | 个 | 5 | 485.6588
25 | 焊接法兰阀门 DN32 | 法兰球阀： 1、连接方式：法兰连接； 2、公称直径：DN32； 3、压力试验按设计要求：综合考虑。 | 个 | 5 | 491.5284
26 | 焊接法兰阀门 DN40 | 法兰球阀： 1、连接方式：法兰连接； 2、公称直径：DN40； 3、压力试验按设计要求：综合考虑。 | 个 | 5 | 504.988
27 | 焊接法兰阀门 DN50 | 法兰球阀： 1、连接方式：法兰连接； 2、公称直径：DN50； 3、压力试验按设计要求：综合考虑。 | 个 | 5 | 534.7914
28 | 焊接法兰阀门 DN65 | 法兰球阀： 1、连接方式：法兰连接； 2、公称直径：DN65； 3、压力试验按设计要求：综合考虑。 | 个 | 5 | 687.654
29 | 焊接法兰阀门 DN80 | 法兰球阀： 1、连接方式：法兰连接； 2、公称直径：DN80； 3、压力试验按设计要求：综合考虑。 | 个 | 3 | 481.8739
30 | 焊接法兰阀门 DN100 | 法兰球阀： 1、连接方式：法兰连接； 2、公称直径：DN100； 3、压力试验按设计要求：综合考虑。 | 个 | 2 | 386.6042
31 | 塑料阀门 De63 | 塑料阀门： 1、连接方式：电熔连接； 2、公称直径：dn63； 3、压力试验按设计要求：综合考虑。 | 个 | 1 | 104.7218
32 | 塑料阀门 De90 | 塑料阀门： 1、连接方式：电熔连接； 2、公称直径：dn90； 3、压力试验按设计要求：综合考虑。 | 个 | 1 | 148.2782
33 | 塑料阀门 De110 | 塑料阀门： 1、连接方式：电熔连接； 2、公称直径：dn110； 3、压力试验按设计要求：综合考虑。 | 个 | 1 | 180.7533
34 | 电动阀门 DN50 | 电动阀门： 1、连接方式：法兰连接； 2、公称直径：DN50； 3、压力试验按设计要求：综合考虑。 | 个 | 10 | 2158.596
35 | 电动阀门 DN80 | 电动阀门： 1、连接方式：法兰连接； 2、公称直径：DN80； 3、压力试验按设计要求：综合考虑。 | 个 | 1 | 253.2429
36 | 电动阀门 DN100 | 电动阀门： 1、连接方式：法兰连接； 2、公称直径：DN100； 3、压力试验按设计要求：综合考虑。 | 个 | 1 | 263.8385
37 | 过滤器 DN40 | 过滤器： 1、连接方式：法兰连接； 2、公称直径：DN40； | 个 | 5 | 486.4684
38 | 过滤器 DN50 | 过滤器： 1、连接方式：法兰连接； 2、公称直径：DN50； | 个 | 5 | 522.192
39 | 过滤器 DN80 | 过滤器： 1、连接方式：法兰连接； 2、公称直径：DN80； | 个 | 1 | 172.9407
40 | 过滤器 DN100 | 过滤器： 1、连接方式：法兰连接； 2、公称直径：DN100； | 个 | 1 | 290.1303
41 | 公商用皮膜表 G4 | 1.类型：物联表 2.型号、规格：G4 3.连接方式：丝接 | 只 | 5 | 305.9276
42 | 公商用皮膜表 G6 | 1.类型：物联表 2.型号、规格：G6 3.连接方式：丝接 | 只 | 2 | 152.9334
43 | 公商用皮膜表 G10 | 1.类型：物联表 2.型号、规格：G10 3.连接方式：丝接 | 只 | 2 | 184.1233
44 | 公商用皮膜表 G16 | 1.类型：物联表 2.型号、规格：G16 3.连接方式：丝接 | 只 | 1 | 112.0689
45 | 箱式调压器 RTE-31/25Q | 1.类型:楼栋调压箱 2.型号、规格：RX25 | 台 | 1 | 150.6868
46 | 箱式调压器 RTE-31/50Q | 1.类型:楼栋调压箱 2.型号、规格：RX50 | 台 | 1 | 309.5101
47 | 箱式调压器 RTE-31/80Q | 1.类型:楼栋调压箱 2.型号、规格：RX80 | 台 | 1 | 371.3939
48 | 报警器探测器安装及调试 4点以下 | 1.规格：商用报警器 2.线制：总线制 4点位以下 | 套 | 10 | 4122.1796
49 | 报警系统配管钢管（含主材） | 1.规格：DN20 2.材质：镀锌钢管 壁厚3mm | m | 100 | 2184.908
50 | 报警系统配线（含主材） | 1.规格：2.5平方 2.材质：铜芯 | m | 100 | 513.084
51 | PE管与PE管带气碰头接管(碰头费)DN50 | 1、燃气室外pe管碰头带介质 支管公称直径 50mm | 处 | 1 | 451.0788
52 | PE管与PE管带气碰头接管(碰头费)DN100 | 1、燃气室外pe管碰头带介质 支管公称直径 100mm | 处 | 1 | 505.4839
53 | 架空燃气管道带气碰头接管（15mm以内） | 1、燃气室外钢管碰头带介质 支管公称直径 15mm | 处 | 5 | 168.0426
54 | 架空燃气管道带气碰头接管（25mm以内） | 1、燃气室外钢管碰头带介质 支管公称直径 25mm | 处 | 2 | 128.8478
55 | 架空燃气管道带气碰头接管（32mm以内） | 1、燃气室外钢管碰头带介质 支管公称直径 32mm | 处 | 2 | 140.0203
56 | 架空燃气管道带气碰头接管（40mm以内） | 1、燃气室外钢管碰头带介质 支管公称直径 40mm | 处 | 1 | 123.2717
57 | 管沟挖填一、二类土（DN50以下）0.60*0.80 | 管沟： 1、土壤类别：综合考虑； 2、沟槽：人机综合，宽度0.6米，深度0.8米； 3、回填方式：人机综合，原土回填。 | m | 50 | 1094.7361
58 | 管沟挖填一、二类土（DN100以下）0.70*0.80 | 管沟： 1、土壤类别：综合考虑； 2、沟槽：人机综合，宽度0.6米，深度0.8米； 3、回填方式：人机综合，原土回填。 | m | 100 | 2546.87
59 | 人工恢复C20-C30混凝土路面面层 20CM厚 | 1.材质：混凝土 2.厚度：20cm | ㎡ | 10 | 137.3851
60 | 人工拆除C20-C30混凝土路面 外运5KM 面层20CM厚 | 1.材质：混凝土 2.厚度：20cm | ㎡ | 10 | 344.6923
61 | 砖砌放散井、直埋式阀井φ0.4×0.5 | 1、砌筑形式：砖混 2、 井深0.5米 | 座 | 2 | 976.139
62 | 钢管与钢管带气碰头接管 DN100、PE与钢管DN100、PE与PEDN100（一、二类土）2米深内 | 碰头坑开挖： 1、土壤类别：综合考虑； 2、坑深：2米深以内 | 处 | 1 | 118.8676
63 | 钢管与钢管带气碰头接管 DN100、PE与钢管DN100、PE与PEDN100（一、二类土）4米深内 | 碰头坑开挖： 1、土壤类别：综合考虑； 2、坑深：4米深以内 | 处 | 1 | 956.0066
合计 |  |  | 元 |  | 82306.7078

## 文登中燃工程量清单
文登中燃总包工程量清单分项报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 上限价总价（元） | 税率 | 含税单价(元) | 含税金额(元) | 备注
1 | PE管 | 塑料管： 1、连接方式：熔接； 2、公称直径：dn63； 3、压力试验及吹扫按设计要求：综合考虑 | 米 | 3000 | 53716.5
2 | PE管 | 塑料管： 1、连接方式：熔接； 2、公称直径：dn90； 3、压力试验及吹扫按设计要求：综合考虑 | 米 | 750 | 15393.0375
5 | PE管 | 塑料管： 1、连接方式：熔接； 2、公称直径：dn200； 3、压力试验及吹扫按设计要求：综合考虑 | 米 | 600 | 22045.5
8 | 管沟 | 管沟： 1、土壤类别：综合考虑； 2、沟槽：人机综合，宽度0.6米，深度0.8米； 3、回填方式：人机综合，原土回填。 | 米 | 3000 | 72967.5
9 | 管沟 | 管沟： 1、土壤类别：综合考虑； 2、沟槽：人机综合，宽度0.7米，深度0.8米； 3、回填方式：人机综合，原土回填。 | 米 | 750 | 21222.675
11 | 管沟 | 管沟： 1、土壤类别：综合考虑； 2、沟槽：人机综合，宽度0.8米，深度1米； 3、回填方式：人机综合，原土回填。 | 米 | 600 | 24121.6272
16 | 钢管 | 镀锌钢管： 1、连接方式：丝接； 2、公称直径：DN40； 3、压力试验及吹扫、洗按设计要求：综合考虑。 | 米 | 250 | 11014.9875
17 | 钢管 | 镀锌钢管： 1、连接方式：丝接； 2、公称直径：DN50； 3、压力试验及吹扫、洗按设计要求：综合考虑。 | 米 | 500 | 26371.8
24 | 户内安装（新户） | 户内： 1、连接方式：丝接； 2、立管：单立管走户内； 3、类别：实装； 4、楼层：8层以下 | 户 | 800 | 150787.08
25 | 户内安装（新户） | 户内： 1、连接方式：丝接； 2、立管：单立管走户内； 3、类别：实装； 4、楼层：15层以下 | 户 | 700 | 135438.03
34 | 户内安装（老户） | 户内： 1、连接方式：丝接； 2、立管：单立管走户内； 3、类别：实装； 4、楼层：8层以下 | 户 | 500 | 143844.3
35 | 小微商 |  | 户 | 35 | 115920
36 | 工业 |  | 户 | 5 | 621000
合计 |  |  | 元 |  | 1413843.0372