重庆中燃两路气矿站至一站次高压改造项目直缝钢管采购项目答疑

1、采购内容中(招标文件第7页)，备注要求钢管定尺10米一根，是否确认，一般项目要么定尺 12米，要么执行国标，要求11.5米以上钢管 95%以上，8米以上 11.5米以下短尺钢管部不超过 5%，请予以确认，若确认为10米每根，误差允许范围是多少，请予以告知:
答复：可以定尺12米一支供货。

2、履约保证金是否可以用银行保函，货款支付是否可以银行电汇。
答复：履约保证金可以用银行保函，货款支付为燃易信方式。