## 招标策略模板
招标策略审批表 （适用于≥￥5万采购金额）
1. 招标项目名称和项目概况 | 招标项目名称：荒佃庄流量计采购
招标项目概况：我司荒佃庄计量站现有流量计目前已完全丧失计量功能。为保障计量站数据采集准确性，满足场站计量对比及运营管理需求，现申请采购超声波流量计一台。该类型设备具有无机械转动部件、抗杂质干扰能力强、维护成本低等优势，可有效解决当前计量难题。
2. 项目预算金额或年采购金额 备注： a)项目预算金额是针对项目性招标，标的物（物资或工程、服务）的采购预算金额； b)年采购金额是指针对重复性采购品类，本财年的预计年度总采购额。建议按框架的形式招标，签署框架协议。 | 21.5万元，预算外流程以上传
3. 年采购数量或采购次数 备注：针对重复性采购品类，需给出年度总采购数量（计量单位）或采购次数。 | 1
4. 招标需求 备注：是指招标的物资的相关规格参数、数量、预估金额、交货地点等要素信息。物资类必须有物料编码，系统里没有编码的首先要申请编码，有疑问可以联系招标采购管理部程宏伟经理。
5. 投标供应商准入要求 备注：具体品类的自采供应商准入要求由招标申请人确定，主管领导审核 | 供应商为入围单位
a)注册资金要求；（例如：最低不能少于50万元） | 50万元；
b)成立年限要求；（例如：通常物资类不能少于3年) | 3年
c)营业收入要求；(例如：过去一年营业收入应为招标项目预算金额的5倍以上） | 250万元；
d)其他要求等。
6. 要求确定中标供应商的时间（年/月/日) | 2026-04-25
7. 交付方式 | b
a)纯物资交付；
b)物资+服务；
c)物资+工程；
d) 物资+工程+服务；
8. 验收标准 | GB/T 18604《用气体超声流量计测量天然气流量》（现行，2023-12-01实施，替代2014版） ◦ 适用：天然气贸易计量、交接计量、生产计量 ◦ 核心：多/单声道技术要求、精度等级、安装、性能、试验方法
9.结算和付款方式 备注：如果有历史合同的，则参考历史条款，至少不能差于历史条款；没有历史合同，需与财务确认。 | a（要求预付款30%，货到验收合格65%，5%质保金，质保期为：自货到验收日2年。）
a)预付款，请列出预付款和后续付款比例
b)月结30天；
c)月结60天；
d)月结90天；
e)其他，请明确。
10.拟邀请投标供应商清单（全称） 备注：投标供应商数量需与拟中标供应商数量匹配，才能确保竞争充分性。例如拟中选一家，则投标供应商应至少3家；如拟中选2家，则投标供应商应至少5家；如拟中选3家，则投标供应商应至少8家。 | 1.北京广域汇能科技有限公司 2.天信仪表集团有限公司 3.上海奥联能源科技有限公司 4.上海泓诺贸易有限公司
11 招标/非招标选择方法 | d
a)邀请招标(至少3家)；
b)竞争性谈判；
c)询价(至少3家)；
d)竞价(至少3家)；
e)单一来源采购： (1)授权或是专利原因，技术壁垒； (2) 外部客户指定； (3) 需求部门制定。 备注：如果选单一来源采购，需求单位需走特殊事项申请流程，审批到刘黄总。单一来源采购，指的是指定独家供应商。客户指定品牌不是单一来源采购。
12. 招标策略 | b
a) 综合评估法(技术+商务/价格，注明各项权重，并附上打分表作为附件）；
b) 最低投标价法。
13. 标段划分 | a
a)划分一个标段
b)划分多个标段
14. 拟中标供应商数量及份额比例 | a
a）一家中标，100%
b) 多家中标和份额分配比例。
15. 是否需要有备选供应商 a)不需要备选供应商； b)需要1家备选供应商； c)需要2家备选供应商； | a

## 物资类招标需求
序号 | 物料编码 | 规格型号(物料描述) | 数量 | 单位 | 预估单价 (元) | 预估金额 | 交货地点 | 备注
1 | 10066952 | 超声波流量计_DN150_WCB 铸钢_4.0Mpa_0.5_国产_GB/T 18604_四声道 | 1 | 台 | 215000 | 215000 | 河北秦皇岛 | 物资类采购必须要有物料编码，没有编码的请先申请编码。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## 招标供应商信息
序号 | 供应商名称 (全名) | 成立时间 | 公司地点 | 注册资本 (万元) | 实缴资本 (万元) | 与中燃合作历史 | 2021年销售收入(万元) | 2022年销售收入(万元) | 2023年销售收入(万元) | 前5大客户名称和占比(按销售金额从高到低) | 是否已在招采平台注册 | 是否完成CA认证 | 联系人 | 手机 | 备注
1 | ***有限公司 | 年/月/日 (必填项） | **省**市**县 (工程物资类必填项) | 必填项 | 必填项 | 必填项 例如：合作N年，交付良好，成本竞争力强，质量好。（或与中燃历史上无合作） | 必填项 | 必填项 | 必填项 | 必填项，格式如 A公司，35%; B公司，24%； C公司，16%; D公司，10%； E公司，5% | 是/否 | 是/否 | 必填项 | 必填项
2 | 1.北京广域汇能科技有限公司 | 2006-02-27 | 北京市密云区石城镇政府办公楼 | 2000万 | 500万 | 合作多年，交付良好，成本竞争力强，质量好。 | 1700万 | 1600万 | 1000万 |  | 是 | 是 | 罗杭林 | 13601157718
3 | 2.天信仪表集团有限公司 | 1998-10-30 | 浙江省温州市苍南县工业园区 | 12800万 | 12800万 | 合作多年，交付良好，成本竞争力强，质量好。 | 5000万 | 6000万 | 4000万 |  | 是 | 是 | 杨斌 | 0577-68858066
4 | 3.上海奥联能源科技有限公司 | 2002-09-28 | 上海自由贸易试验区临港片 | 210万 | 150万 | 合作多年，交付良好，成本竞争力强，质量好。 | 200万 | 150万 | 100万 |  | 是 | 是 | 杨扬 | 021-58314259
5 | 4.上海泓诺贸易有限公司 | 2010-08-18 | 上海市嘉定区真南路4268号 | 200万 | 200万 | 合作多年，交付良好，成本竞争力强，质量好。 | 210万 | 170万 | 140万 |  | 是 | 是 | 刘江 | 1350197877
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20