采购项目异议回复

- 疑问一：招标文件此项条款中提到“建设内容性能应符合技术规格书”，但“技术文件1”中图纸显示有4台红外网络高清摄像机，但报价清单中只提到巡检机器人，请明确4台红外网络高清摄像机及配电线材是否包含在本次报价中。

回复一：本次招标无需包含红外高清高清摄像机及配电线材，招标范围仅包含机器人及其配套设施；

- 疑问二：招标文件此项条款中提到“建设内容性能应符合技术规格书”，但“技术文件2”中只提到机器人相关参数，但未对机器人后台支持设备提出要求，如服务器、工作站，请明确后台设备是由甲方提供，还是包含在本次报价中，若包含在本次报价中是否可以按照符合现场要求由厂家结合自家机器人功能特点进行配置。

回复二：投标人报价需包含服务器或工作站，服务器或工作站的具体参数可根据各自厂家机器人的功能特点自行配置，满足机器人的日常使用和运维即可，业主可提供单独日常办公电脑作为展示平台，需要在本地和远程调度中心均可查看巡检数据；

- 疑问三：招标文件此项条款中提到“为甲方提供适合系统运行要求的网络通讯系统”未提到机器人通讯方式，请明确机器人通讯方式，并且本次网络系统是使用现有无线网络还是新建无线防爆AP还是使用4G、5G网络通讯，若采用4G、5G网络需明确流量卡和流量费用是由厂家提供还是业主单位提供，若厂家提供请明确流量卡需提供多少年流量。若采用新建无线防爆AP通讯，需明确控制室到无线防爆AP通讯连接线材是否包含在本项目中，若需要包含需明确现场所需的线材长度，无线防爆AP数量等。

回复三：本次招标对机器人通讯方式要求使用5G通讯且兼容4G，5年维保期内的流量卡费用须由中标单位承担；

- 疑问四：请明确规划位置处是否配置充电桩电源；同时请明确充电设备安装环境为室内或室外，是否需要配套设备如：充电房、接电箱等，充电桩应注明详细性能参数如防爆等级、功率输出参数、有线/无线、是否具备充电保护功能、工作环境温度等信息，以便响应项目招标文件；

回复四：充电桩规划处20米内有多个配电箱，须由中标单位自行布线接引电源；机器人停放及充电设备位于户外半开敞式雨棚下方；充电桩需满足有线和无线两种充电方式，不要求防爆，需要配备充电保护功能，工作环境温度为-10℃-70℃；