问1：测试桩是否带底座？

答1：所有测试桩_Q235B（物料编码10011117、10011118、10011119、10011120）均带底座。

问2：双锌接地电池是否带线，带几米线？

答2：带1.5m线。

问3：镁带是否带线？

答3：不带线。

问4：环氧树脂、镁带报价单计量单位是什么？

答4：环氧树脂单位“kg”，镁带单位“米”